## Sheet1
府谷县2019年县级第二批财政专项扶贫资金项目计划表
金额单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容及规模 | 县级资金 | 实施单位
1 | 府谷镇王家畔村到温圪崂村通村道路项目 | 府谷镇 王家畔村 | 混凝土硬化道路长0.877km，路面宽4.5m，厚18cm。 | 46.4 | 扶贫办
2 | 海则庙便民服务中心海则庙行政村庄则梁自然村滴灌项目 | 海则庙便民服务中心海则庙村 | 在现有30亩的基础上扩大灌溉面积120亩，合计150亩，需新增高位水池一座、加压泵2台，铺设主干管、分支管、毛管、水阻管及安装其他需要的配套设施。 | 20 | 海则庙便民服务中心
3 | 海则庙便民服务中心磁尧沟行政村瓷下自然村水源维修工程 | 海则庙便民服务中心 磁尧沟村 | 磁上、磁下、南梁畔三村共用一处水源井，饮水设施有水井、高位水池，水井只能储水30m³，多余水流出井外，现在需要将水井50米处的水库改建维修成蓄水500m³的集水池来积留流出井水，高位水池从水库可以抽出足够水满足生活饮用。水库改建内容：水泥抹平水库边缘、清理淤积物、水库加封彩钢顶、水井水库之间铺设管道、增设电缆线。 | 25 | 扶贫办
4 | 木瓜镇柳沟行政村柳沟至沙圪坨砂石路工程 | 木瓜镇 柳沟村 | 新修砂砾石路全长0.995km，路面宽4m，砂砾石厚20cm。 | 32.3 | 扶贫办
5 | 清水镇元峁行政村上元峁自然村人畜饮水工程 | 清水镇 元峁村 | 新铺设输水管路（无缝钢管长1360米，包括井内部分，PE管长500米）；配置水泵、自动提水等相关配套设备。 | 16.1 | 扶贫办
6 | 田家寨镇东沟行政村小教厂自然村人畜饮水工程 | 田家寨镇 东沟村 | 新打机井一眼，输水管路1153m，30m³高位蓄水池一座，铺设配水管路1919m，配套抽水设备及配电设备等。 | 41 | 扶贫办
7 | 武家庄镇郭家崖尧行政村郭家崖尧自然村生产道路硬化工程 | 武家庄镇 郭家崖尧村 | 混凝土硬化道路共两段，全长0.379km，其中一段长0.133km，另一段长0.246km，路面宽为3.5m，厚18cm。 | 28.6 | 扶贫办
8 | 武家庄镇郭家峁行政村杨川路至旧舍沟通村道路硬化工程 | 武家庄镇 郭家峁村 | 混凝土硬化道路长1.267km，路面宽3.5m，厚18cm。 | 50.1 | 扶贫办
9 | 大昌汗镇他坝村内道路硬化工程 | 大昌汗镇 大昌汗村 | 村内道路硬化1km。 | 42.3 | 扶贫办
10 | 孤山镇房塔行政村孙家畔等5个自然村人畜饮水工程 | 孤山镇 房塔村 | 为姜家峁、孙家畔一、二村、单家圪崂、大柏峁5个自然村实施供水工程，新建50m³高位水池一座，100m³调节池一座，输输水管路4087m，供水管1870m，配套水泵机组及供电设备等。 | 63.2 | 扶贫办
11 | 黄甫镇黄糜咀行政村常王寨自然村人蓄饮水工程 | 黄甫镇 黄糜咀村 | 新建机房，输配水管路1751m，更换供水管600m，阀门井2座，配套抽水设备及配电设备等。 | 36.9 | 扶贫办
| 合计 |  |  | 401.9