榆环府批复发〔2025〕5号

榆林市生态环境局府谷分局

关于府谷府兴显微外科医院项目环境影响

报告表的批复

府谷府兴显微外科医院有限公司：

你公司报送的关于《府谷府兴显微外科医院项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经我局审查领导小组会议审查研究，现批复如下：

一、项目租用府谷县高石崖村锦绣金华小区北侧1号商业楼建设显微外科医院（专科医院）一所，主要设置显微手外科，1-2层配套设置急诊室、处置室、值班室、检验室、生物室、灭菌室、试剂存放间、彩超室、手术室、门诊室、DR室，放射操作室，CT室等，3-5层配套设置住院区，每层设置病房、护士站、医办、库房、处置室等。医院每天可接待门诊患者约50人次，设住院床位90张，并配套建设污水处理设施、医废废物暂存间等。项目总投资为3000万元，其中环保投资42万元，占项目总投资的1.4%。本次评价不包括辐射内容，需另行办理环评手续。

- 经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制，我分局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

- （一）严格落实各项大气污染防治措施，加强管理，确保大气污染物达标排放。一体化污水处理设施布置于地下一层，集中收集恶臭气体经活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒排放，定期在一体化污水处理设施周边喷洒除臭剂。

- （二）落实各类污废水收集、处理、回用措施。生活污水、医疗废水处理达标后排入市政污水管网。

（三）加强噪声管理，采取必要的隔声、减振、消声等降噪措施，确保噪声达标排放。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。医疗废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)与《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中的相关要求,建立医疗废物台账，落实医疗废物贮存、转移等管理要求。

（五）加强环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案并备案。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实生态环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障公众环境权益。

五、该项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、保护生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

榆林市生态环境局府谷分局

2025年3月 日

榆林市生态环境局府谷分局办公室 2025年3月 日印发

共印10份