榆环府批复发〔2025〕10号

榆林市生态环境局府谷分局

关于府谷镇建筑垃圾处理场项目环境影响报告表的批复

府谷县府谷镇人民政府：

你单位报送的关于《府谷镇建筑垃圾处理场项目环境影响报告表》及相关材料收悉，经我局审查领导小组会议审查研究，现批复如下：

- 该项目位于府谷县府谷镇高粱行政村班家塔自然村，项目总占地面积70166.12m2（合105.25亩），其中永久占地面积为63816.71m2，设计总库容量50.38万m3，填埋后垃圾压实度为1.6t/m³，可处理垃圾80.61万吨，使用年限30年，平均日处理垃圾量73.62t/d。建设内容包括垃圾处理主体工程，防洪工程，防渗工程，渗滤液导流导排及处理工程、道路工程、绿化工程、防护网及配套设施等。项目总投资1493.9万元，其中环保投资147.38万元，占项目总投资的9.87%。本项目不设置预处理设施，接收已经过预处理且符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019)的建筑垃圾，主要接收府谷县主城区产生的工程渣土、工程垃圾等建筑施工垃圾和拆除垃圾、装修垃圾等。

经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制，我分局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期的环境保护管理工作。采取切实有效措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固废对周围环境的影响。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，已完成摊铺碾压的作业区采用无纺土工布进行临时覆盖，配套布置混凝土重力压块。填埋库区周围设置绿化隔离带，减少扬尘扩散。采取路面硬化、定时洒水、合理调度运输、运输车辆采用防尘布遮盖等措施降低场内运输道路扬尘。靠近班家塔自然村一侧围栏采用高1.9m长约250m的防风防尘网。加强非道路移动机械和车辆管理、维护保养，使用符合国标的柴油。

（三）落实各类污废水收集、处理、回用措施。雨水经截洪沟导排至下游；洗车废水收集至洗车废水沉淀池内，经过沉淀处理后重复使用，不外排；场内设卫生防渗旱厕，生活污水经厂区的旱厕收集后，定期清掏外运肥田，不外排；渗滤液经调节池混凝沉淀后收集至储蓄池用于填埋区回喷；填埋库区及边坡铺设置防渗层，设置渗滤液导排收集系统，设置3口地下水监测井用于地下水污染跟踪监测。

（四）加强噪声管理，采取必要的隔声、减振、消声等降噪措施，合理安排施工时段，对施工场地附近的环境敏感点采取声屏障等防噪措施，禁止高噪声机械设备夜间在居民点施工，确保噪声不对周边居民点造成影响。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。渗滤液沉淀和洗车废水沉淀产生的沉渣全部回填至填埋库区，不外排；生活垃圾经垃圾桶收集后送环卫部门指定位置处理。

（六）落实生态保护措施。填埋作业完成后及时采取表面覆土、植被绿化措施，服务期满后按规定进行封场。禁止乱挖乱采，破坏周围植被，加强防风固沙措施；对于施工临时占地，工程结束后应及时进行生态恢复，最大限度减少工程实施引起的水土流失及对生态环境的破坏。

（七）严格落实项目运营期建筑垃圾填埋场的入场要求，不得填埋规定之外的其他固体废弃物，严禁生活垃圾和工业废物入场。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实生态环境保护措施、公开环境信息的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障公众环境权益。

五、该项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、保护生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，超过5年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》，府谷县生态环境保护综合执法大队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

榆林市生态环境局府谷分局

2025年6月3日

榆林市生态环境局府谷分局办公室 2025年6月3日印发

共印10份