关于府谷县瑞丰煤矿有限公司瑞丰煤矿

入河排污口设置准予许可决定书

府谷县瑞丰煤矿有限公司：

你单位报送的《府谷县瑞丰煤矿有限公司瑞丰煤矿入河排污口设置审批的请示》《府谷县瑞丰煤矿有限公司瑞丰煤矿入河排污口设置论证报告》(以下简称《报告》)等材料已收悉。根据国家相关法律法规和政策文件，经研究，决定准予许可入河排污口设置。具体许可事项如下：

一、入河排污口设置地点和排放方式

府谷县瑞丰煤矿有限公司(以下简称“瑞丰煤矿”)位于府谷县西北大昌汗镇小昌汗村，该煤矿改扩建后矿井水产生量为1716m3/d，目前新建一座2000m3/d的矿水水处理站，采用“调节池+高效旋流一体化净水器+污泥”处理工艺，“超滤膜+反渗透”脱盐工艺，处理后的矿井水优先回用于地面生产、选煤厂补充水，未利用部分的矿井水须达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准及《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评（2020）63号）要求后，通过直径300mm管道排放至小昌汗沟，作为生态补水。排污口所处于水功能区未划定。

原则同意在小昌汗沟新设入河排污口，排放口坐标为东经110°29'39.82"，北纬39°15'51.02",排污口类型为工业排污口，排放方式为连续，入河方式为管道。

二、废污水入河量及主要污染物排放控制要求

瑞丰煤矿外排入河水量不超过61000m3/a，其中采暖季不超过179.1m3/d，非采暖季不超过155.7m3/d。主要污染物化学需氧量、氨氮、全盐量排放浓度分别控制在20mg/L、1mg/L、1mg/L、1000mg/L。主要污染物化学需氧量、氨氮入河排放总量分别不超过0.784t/a、0.019t/a。

三、入河排污口规范化建设与运行管理要求

(一)应落实入河排污口规范化建设相关要求，制定入河排污口水质水量监测方案，委托有资质的单位开展入河排污口监测，定期向我局报送季度入河排污口监测统计有关信息。

(二)接受我局对入河排污口的监督检查。密切关注水质水量变化，有效管控生活污水和污染物排放。

四、水生态环境保护要求

(一)落实入河排污口主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实，进一步推动节水减污和污染治理控制，定期开展入河排污影响跟踪评估。

(二)设置的入河排污口，应采取必要的工程措施，确保河堤稳定和行洪安全。

五、水污染风险防控要求

严格落实《报告》提出的建议和措施，特别是在事故工况下，要提前制定事故预防、应急措施，坚决杜绝事故污水排放。另外，加强日常运行管理，确保污水达标排放。

六、其他要求

(一)入河排污口投入试运行3个月后，应按照有关规定组织验收，验收合格后，方可正式投入使用。

(二)入河排污口位置、排放方式及污水性质等任一情形发生改变，或生活污水排放量及污染物排放总量超过本决定书许可，应重新办理入河排污口设置申请。

(三)入河排污口工程建设涉及河道内建设项目管理的，应按河道内建设项目管理规定执行。

（四）随着目前地表水断面考核标准越来越严格，入河排污口设置审批后，可以要求你公司执行更严格的排放标准。

榆林市生态环境局府谷分局

2023年11月21日